## Tabla 1
Subestacion | Voltaje [kV] | 2026
Observacion por limitaciones de espacio fisico
ACUARELA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BARBOSA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BARBOSA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BARRANCA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BARRANCA 230 | 230 | En el nivel de tensión 230 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BARRANCA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BELLAVISTA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BERLIN 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BUCARAMANGA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BUCARAMANGA 230 | 230 | En el nivel de tensión 230 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BUCARAMANGA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BUCARICA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BUENAVISTA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BUENAVISTA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
BUENOS AIRES 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CABECERA DEL LLANO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CAFECORRIENDO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CALIFORNIA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CANEYES 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CANTA GALLO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CAPITANEJO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CHARALA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CHICAMOCHA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CIENAGA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CIMITARRA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV se cuenta con disponibilidad de espacio de una (1) bahía, con acceso a la subestación tipo aéreo.
CIMITARRA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CONTRATACIÓN 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CONUCO 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CONUCO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
CUCHILLA DEL RAMO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
EL BOSQUE 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
EL CARMEN 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
EL CERO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
EL LLANITO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
FLORIDA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV se cuenta con disponibilidad de espacio de una (1) bahía, con acceso a la subestación tipo aéreo.
FLORIDA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV se cuenta con disponibilidad de espacio para dos celdas. Las salidas y llegadas son limitantes con acceso a la subestación solo subterráneo.
GARCIA ROVIRA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
KILOMETRO 8 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LA ESPERANZA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LA FERIA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LA GRANJA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV se cuenta con disponibilidad de espacio para dos (2)celdas.
LAGUNA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LANDAZURI 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LAS HAMACAS 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LAS VILLAS 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LEBRIJA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LIZAMA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LIZAMA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LLANO GRANDE 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
LOS COCOS 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
MATANZA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
MESA DE LOS SANTOS 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
MOGOTES 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV se cuenta con disponibilidad de espacio para una (1) bahía reducida con acceso a la subestación tipo aéreo.
NORTE1 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
NORTE2 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
OIBA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
OIBA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV se cuenta con disponibilidad de espacio para una (1) celda.
PALENQUE 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PALENQUE 230 | 230 | En el nivel de tensión 230 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PALENQUE 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PALMAS 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PALOS 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PALOS 230 | 230 | En el nivel de tensión 230 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PALOS 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV se cuenta con espacio disponible para tres (3) bahías de línea. Es posible realizar las salidas tipo Aéreo.
PARNASO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PIEDECUESTA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV se cuenta con disponibilidad de espacio de dos (2) bahía, con acceso a la subestación tipo aéreo.
PIEDECUESTA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV se cuenta con disponibilidad de espacio para una (1) celda. Las salidas y llegadas son limitantes con acceso a la subestación solo subterráneo.
POZO NUTRIA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PRINCIPAL 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PRINCIPAL 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PUENTE SOGAMOSO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PUERTO ARAUJO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PUERTO WILCHES 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
PUERTO WILCHES 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
REAL DE MINAS 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
REAL DE MINAS 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
RIO FRIO 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
RIO FRIO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
RIONEGRO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SABANA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SABANA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SAN ALBERTO 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SAN ALBERTO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SAN ANDRES 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV se cuenta con disponibilidad de espacio para una (1) bahía reducida con reconectador con acceso a la subestación tipo aéreo.
SAN CRISTOBAL 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SAN GIL 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV se cuenta con disponibilidad de espacio de una (1) bahía.
SAN GIL 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SAN MARTIN 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SAN PABLO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SAN RAFAEL 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SAN SILVESTRE 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SAN SILVESTRE 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SAN VICENTE 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SANTA CATALINA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV se cuenta con disponibilidad de espacio para una (1) bahía reducida con reconectador con acceso a la subestación tipo aéreo.
SOCORRO 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SUAITA 115 | 115 | En el nivel de tensión 115 kV se cuenta con disponibilidad de espacio de una (1) bahía.
SUCRE 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
SUR 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
TRINCHERAS 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
VADO REAL 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
VELEZ 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
VIJAGUAL 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.
YARIGUIES 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV se cuenta con disponibilidad de espacio para una (1) bahía reducida sin reconectador con acceso a la subestación tipo aéreo.
ZAPATOCA 34.5 | 34.5 | En el nivel de tensión 34,5 kV no se cuenta con disponibilidad de espacio para la conexión de nuevos proyectos.